様式第２号（第４条関係）

その１

防火対象物使用開始届出書防火対象物使用開始届出書

| 年 月 日 日南市消防長 殿 届出者 住所 電話（ ） 氏名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在地 |  | 電話 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  |  |  |  |  |  | 主要用途 |  |  |  |  |  |
| 建築確認年月日 |  |  |  |  |  |  | 建築確認番号 |  |  | 第号 |  |  |
| ※消防同意年月日 |  |  |  |  |  |  | ※消防同意番号 |  |  | 第号 |  |  |
| 工事着手 年月日 |  |  | 工事完了 (予定)年月日 |  |  |  |  | 使用開始 (予定)年月日 |  |  |  |  |
| 他の法令による許認可 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 敷地面積 |  | ㎡ |  | 建築面積 |  | ㎡ |  |  | 延面積 |  |  | ㎡ |
| 従業員数 |  |  |  |  |  | 公開時間又は従業時間 |  |  |  |  |  |  |
| 屋 外 消 火 栓、動 力 消 防ポンプ、消防用水の概要 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| その他必要な事項 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ※ 受 付 欄 |  | ※ 経 過 欄 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 防火対象物棟別概要（第 号） | 用途 |  |  | 構造 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 種別 階別 | 床面積㎡ | 用途 | 消防用設備等の概要 |  |  |
|  |  |  |  | 消火設備 | 警報設備 | 避難設備 |
|  | 階 |  |  |  |  |  |
|  | 階 |  |  |  |  |  |
|  | 階 |  |  |  |  |  |
|  | 階 |  |  |  |  |  |
|  | 階 |  |  |  |  |  |
|  | 階 |  |  |  |  |  |
|  | 階 |  |  |  |  |  |
|  | 階 |  |  |  |  |  |
|  | 計 |  |  |  |  |  |

備考

１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　同一敷地内に２以上の棟がある場合には、棟ごとに、防火対象物棟別概要追加書類（別記様式第２号（その２））に必要な事項を記入して添付すること。

３　法人にあっては、その名称、代表者氏名及び主たる事務所の所在地を記入すること。

４　建築面積及び延面積の欄は、同一敷地内に２以上の棟がある場合には、それぞれの合計を記入すること。

５　消防用設備等の概要欄には、屋外消火栓、動力消防ポンプ及び消防用水以外の消防用設備等の概要を記入すること。

６　※印の欄は、記入しないこと。

７　防火対象物の配置図、各階平面図及び消防用設備等の設計図書（消火器具、避難器具等の配置図を含む。）を添付すること。

その２

防火対象物棟別概要追加書類防火対象物棟別概要追加書類

| 防火対象物棟別概要（第 号） | 用途 |  |  | 構造 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 種別 階別 | 床面積㎡ | 用途 | 消防用設備等の概要 |  |  |
|  |  |  |  | 消火設備 | 警報設備 | 避難設備 |
|  | 階 |  |  |  |  |  |
|  | 階 |  |  |  |  |  |
|  | 階 |  |  |  |  |  |
|  | 階 |  |  |  |  |  |
|  | 階 |  |  |  |  |  |
|  | 階 |  |  |  |  |  |
|  | 計 |  |  |  |  |  |

| 防火対象物棟別概要（第 号） | 用途 |  |  | 構造 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 種別 階別 | 床面積㎡ | 用途 | 消防用設備等の概要 |  |  |
|  |  |  |  | 消火設備 | 警報設備 | 避難設備 |
|  | 階 |  |  |  |  |  |
|  | 階 |  |  |  |  |  |
|  | 階 |  |  |  |  |  |
|  | 階 |  |  |  |  |  |
|  | 階 |  |  |  |  |  |
|  | 階 |  |  |  |  |  |
|  | 階 |  |  |  |  |  |
|  | 計 |  |  |  |  |  |

備考　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

様式第２号（第４条関係）

その１

防火対象物使用開始届出書（例）防火対象物使用開始届出書

| 令和□□年□□月□□日 日南市消防長 殿 届出者 住所 日南市△△□丁目□―□ 電話（ □□―□□□□ ） 氏名 ○○ ○○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在地 |  | 日南市△△□丁目□―□ 電話 □□―□□□□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 事業所の名称を記入 |  |  |  |  | 主要用途 |  |  | 店舗、工場 などの用途を記入 |  |  |
| 建築確認年月日 |  | 令和□□年□□月□□日 |  |  |  |  | 建築確認番号 |  |  | 第号 |  |  |
| ※消防同意年月日 |  |  |  |  |  |  | ※消防同意番号 |  |  | 第号 |  |  |
| 工事着手 年 月 日 | R□.□.□ |  | 工事完了 (予定)年月日 |  | R□.□.□ |  |  | 使用開始 (予定)年月日 |  |  | R□.□.□ |  |
| 他の法令による許認可 |  | 消防法令以外の法令により受けた許認可があれば記入する |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 敷地面積 |  | □□.□□㎡ |  | 建築面積 |  | □□.□□㎡ |  |  | 延面積 |  |  | □□.□□㎡ |
| 従業員数 |  | □□名 |  |  |  | 公開時間又は従業時間 |  |  | 時間を記入する |  |  |  |
| 屋 外 消 火 栓、動 力 消 防ポンプ、消防用水の概要 |  | ・屋外消火栓の場合 ⇒屋外消火栓の個数などを記入 ・動力消防ポンプの場合 ⇒ 規格放水量などを記入 ・消防用水の場合 ⇒ 消防用水の水量などを記入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| その他必要な事項 |  | その他必要な事項があれば記入する |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ※ 受 付 欄 |  | ※ 経 過 欄 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 日南市火災予防条例第４３条の規定に基づき、「消防法施行令別表第一に掲げる防火対象物（同表19項及び20項に掲げるものを除く）」を使用しようとする者は、使用開始の７日前までに届出を行うこととなっております。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 防火対象物棟別概要（第 号） | 用途 | 用途を記入（店舗・工場など） |  | 構造 | 構造を記入 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 種別 階別 | 床面積㎡ | 用途 | 消防用設備等の概要 |  |  |
|  |  |  |  | 消火設備 | 警報設備 | 避難設備 |
|  | 地下１階 | □□㎡ | 倉 庫 | 消火器 | 自動火災 報知設備 | 誘導灯 |
|  | １階 | □□㎡ | 店 舗 | 消火器 | 自動火災 報知設備 | 誘導灯 |
|  | ２階 | □□㎡ | 事務所 | 消火器 | 自動火災 報知設備 | 誘導灯 |
|  | 階 |  |  |  |  |  |
|  | 階 |  |  |  |  |  |
|  | 階 |  |  |  |  |  |
|  | 階 |  |  |  |  |  |
|  | 階 |  |  |  |  |  |
|  | 計 | □□□㎡ |  |  |  |  |

備考

１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　同一敷地内に２以上の棟がある場合には、棟ごとに、防火対象物棟別概要追加書類（別記様式第２号（その２））に必要な事項を記入して添付すること。

３　法人にあっては、その名称、代表者氏名及び主たる事務所の所在地を記入すること。

４　建築面積及び延面積の欄は、同一敷地内に２以上の棟がある場合には、それぞれの合計を記入すること。

５　消防用設備等の概要欄には、屋外消火栓、動力消防ポンプ及び消防用水以外の消防用設備等の概要を記入すること。

６　※印の欄は、記入しないこと。

７　防火対象物の配置図、各階平面図及び消防用設備等の設計図書（消火器具、避難器具等の配置図を含む。）を添付すること。

その２

防火対象物棟別概要追加書類（記入例については前ページ参照）防火対象物棟別概要追加書類

| 防火対象物棟別概要（第 号） | 用途 |  |  | 構造 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 種別 階別 | 床面積㎡ | 用途 | 消防用設備等の概要 |  |  |
|  |  |  |  | 消火設備 | 警報設備 | 避難設備 |
|  | 階 |  |  |  |  |  |
|  | 階 |  |  |  |  |  |
|  | 階 |  |  |  |  |  |
|  | 階 |  |  |  |  |  |
|  | 階 |  |  |  |  |  |
|  | 階 |  |  |  |  |  |
|  | 計 |  |  |  |  |  |

| 防火対象物棟別概要（第 号） | 用途 |  |  | 構造 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 種別 階別 | 床面積㎡ | 用途 | 消防用設備等の概要 |  |  |
|  |  |  |  | 消火設備 | 警報設備 | 避難設備 |
|  | 階 |  |  |  |  |  |
|  | 階 |  |  |  |  |  |
|  | 階 |  |  |  |  |  |
|  | 階 |  |  |  |  |  |
|  | 階 |  |  |  |  |  |
|  | 階 |  |  |  |  |  |
|  | 階 |  |  |  |  |  |
|  | 計 |  |  |  |  |  |

備考　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。